F.1 - FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE PROJETO TÉCNICO

|  |  | ## FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE PROJETO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logradouro Público: Rua Otavio de Brito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º: 15 Complemento: Lote: 90 Quarteirão: 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Centro CEP: 38740-100 Município: Patrocínio UF: MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário: Município de Patrocínio CPF/CNPJ: 18.468.033/0001-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pelo uso: Município de Patrocínio CPF/CNPJ: 18.468.033/0001-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: Marcelízio Eustáquio Caixeta CREA: 68.259/D Fone: (34) 3832-0495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º do Processo anterior: Decreto Adotado (nº e ano): 44.746/29-02-2008 e 46.595/10-09-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso, Divisão e Descrição: H – Serviço de Saúde e Institucional – H3 – Hospital e Assemelhado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área existente: - m² Á construir: 6.741,78 m² Total: 6.741,78 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura da edificação: 11,25 metros N.º de pav.: 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga Incêndio: 300 (MJ/m2) |  |  | X | Baixa |  |  |  | Média |  | Alta |
| Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): estrutura em concreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): estrutura metálica com cobertura em telha galvanizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classificação do evento: |  |  |  |  |  | *Público previsto: |  |  |  |  |
| 2. FORMA DE APRESENTAÇÃO 3.PROTOCOLO (uso do Corpo de Bombeiros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | Projeto Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projeto Técnico para Evento Temporário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RESERVA D’ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reservatório ( x ) Elevado ( ) subterrâneo, Reserva de Consumo 72,00 m³ RTI de HI 16,00 m³ RTI de SPK m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| x | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros | x | Alarme de incêndio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Separação entre edificações | x | Sinalização de emergência |  |  |  |
| x | Segurança estrutural nas edificações | x | Extintores |  |  |  |
|  | Compartimentação horizontal | x | Hidrantes e/ou mangotinhos |  |  |  |
|  | Compartimentação vertical |  | Chuveiros automáticos |  |  |  |
| x | Saídas de emergência |  | Resfriamento |  |  |  |
|  | Elevador de emergência |  | Espuma |  |  |  |
|  | Gerenciamento de risco de incêndio |  | Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2) |  |  |  |
| x | Brigada de incêndio |  | Plano de intervenção de incêndio (Apresentar quando da renovação de AVCB ) |  |  |  |
| x | Iluminação de emergência |  | Escada pressurizada |  |  |  |
|  | Detecção de incêndio |  | Controle de fumaça |  |  |  |
|  | Controle de materiais de acabamento |  | Outros (especificar) |  |  |  |
| 6. RISCOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |
|  | Armazenamento de líquidos e gases inflamáveis/combustíveis : ( ) Tanques ( ) cilindros Volume: m3 |  |  |  |  |  |
|  | Túneis: Extensão |  |  |  |  | Fogos de artifício |
|  | Gás Liquefeito de Petróleo |  |  |  |  | ### Vaso sob pressão (caldeira) |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  |  |  |  | Outros (especificar) |
| NOTA: - A projeção das medidas descritas neste anexo são de responsabilidade do autor do projeto (Responsável Técnico), signatário deste documento. - O proprietário/empreendedor é responsável pela manutenção das medidas descritas neste anexo em perfeitas condições de utilização. - Ao Corpo de Bombeiros cabe o reconhecimento das medidas descritas neste anexo, considerando as informações prestadas pelo Responsável Técnico acerca da edificação ou área de risco. |  |  |  |  |  |  |
| ###### Ass. do Responsável Técnico: |  |  |  | ###### Ass. do Proprietário/Resp. /uso: |  |  |
| Data: ___/___/___ Ass. Analista: |  |  |  | Data: ___/___/___ Ass. Chefe. S. Análise: |  |  |
| F.1 – VERSO VISTORIAS (Preencher somente quando aprovado em vistoria). Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente___________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer_____________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer_____________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente __________________ Vistoriador_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________. |